四平市铁东区关于贯彻落实第二轮中央生态环境保护督察报告整改任务

销号公示表格（序号一）

| 市序号 | 清单编号 | 整改问题 | 整改目标 | 整改措施 | 整改任务完成情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 十 | 十 | 第一轮督察整改方案要求，全面完成全省每小时20蒸吨以上非电燃煤锅炉污染防治设施改造任务，实现稳定达标排放。但督察发现，全省非电燃煤锅炉治理提标改造不到位，仅2020年至2021年供暖季，就有151台燃煤锅炉存在废气超标排放现象。 | 加大环境监管力度，依法查处燃煤锅炉废气超标问题。 | 1.结合日常监管和群众信访举报，加大环境执法检查排查，严厉打击环境违法行为。 2.对非电燃煤锅炉企业严格实行监督性监测和自行监测管理，要求每小时20蒸吨以上非电燃煤锅炉安装在线监测设备加强运行维护，确保稳定运行。 3.对供热锅炉和20蒸吨以上非电燃煤锅炉进行全面摸排，复核在线数据显示废气超标燃煤锅炉排放情况。 4.采取“双随机、一公开”“四不两直”等形式，针对燃煤锅炉开展执法检查，依法查处违法行为，并录入企业环境信用评价系统。 | 1.2022年，市生态环境局铁东区分局在日常监管中，未发现涉及20蒸吨以上非电燃煤锅炉单位存在环境违法问题。也未接到相关群众信访举报。 2.铁东区涉及每小时20蒸吨以上非电燃煤锅炉单位为君乐宝乳业有限公司，该单位安装了在线监测设备，设备运行稳定。 3.对供热锅炉和20蒸吨以上非电燃煤锅炉进行全面摸排，铁东区涉及每小时20蒸吨以上非电燃煤锅炉单位为君乐宝乳业有限公司，复核在线数据显示均符合环保要求。 4.在“双随机、一公开”“四不两直”等形式对燃煤锅炉开展的执法检查中，未发现有燃煤锅炉存在环境违法问题的现象。 |  |